ZESTAWIENIE

Podręcznego sprzętu gaśniczego w Jednostkach Organizacyjnych SP ZOZ NR 1 w Rzeszowie

| Lp. | Jednostka Organizacyjna | Rodzaj i ilość gaśnic | Koc Gaśniczy | Hydrant | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Proszkowa | Śniegowa | Pianowa/F |  |  |  |
| 1. | Szpital Miejski ul. Rycerska 4 | 45 x GP-6 20 ·x GP-4 17 ·x GP-2 2 x GP- 1* | 10 x GS-5 | 2 x GWP-2AF | 17 x KG | 28 x H |  |
| 2. | Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 ul. Hetmańska 21 | 13 x GP-6 9 x GP-4 8 x GP-2 | 1 x GS-5 |  | 4 x KG | 18 x H |  |
| 3. | Przychodnia Spec. Nr 2 i ZOD ul Lubelska 6 | 9 x GP-6 15 x GP-4 1 x GP-2 |  |  | 4 x KG | 8 x H |  |
| 4. | Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 ul. Hoffmanowej 8a | 14 x GP-6 3 x GP-4 2 x GP-2 | 1 x GS-5 |  | 3 x KG | 14 ·x H |  |
| RAZEM w SP ZOZ NR 1 | 81 x GP-6 47 x GP-4 28 x GP-2 2 x GP-1* 158 gaśnic | 12 x GS-5 | 2 x GWP-2AF | 28 x KG | 68 x H |  |

* wyposażenie samochodów

Najbliższy przegląd III dekada maja 2024 roku