AD.ZP.3817-15/2024/JJ

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Zamawiający : SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 3, 35-051 Rzeszów

Przedmiot zamówienia*:* **DOSTAWA CHŁODZIARKI MEDYCZNEJ**

**PYTANIA**

czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 300 litrów?

- czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem regulacji temperatur od +3°C do +5°C;

- czy Zamawiający dopuści urządzenie o poziomie hałasu <49db?

- czy Zamawiający dopuści urządzenie z podglądem ostatnich 20 zdarzeń na panelu sterowania?

- czy Zamawiający dopuści urządzenie ze standardowym zamkiem mechanicznym zamykanym na klucz zamiast zamka cyfrowego?

- czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w sterownik dotykowy z wyświetlaczem LCD o przekątnej 4”?

- czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w perforowane szuflady wykonane ze stali nierdzewnej?

- czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w port USB, wifi, styk bezpotencjałowy?

- czy Zamawiający wymaga urządzenie spełniającego wymogi Rozporządzenia MDR 2017/745 i stawką VAT 8%?

**ODPOWIEDZI:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.