AD.ZP.3817-4/2024/JJ

 **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

 Zamawiający : SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 3, 35-051 Rzeszów

 Przedmiot zamówienia*:* **DOSTAWA UNITU OKULISTYCZNEGO**

1. Czy Zamawiający dopuści unit o:

Wymiarach 1596 x 974x1697 (długość, szerokość, wysokość)

Max. Obciążenie fotela 150 kg

Mac. Obciążenie blatu 50 kg

Zasilanie 240V, 50/60Hz

Zakres pracy blatu góra/dół: 100 mm

Fotel – możliwość odchylenia 33 stopni (1,5 stopni +/-)

Szuflada na kasetę okulistyczną

Słupek ALU z lampką LED - umożliwia montaż uchwytu oftalmoskopu3, foroptera4 - za pomocą ramienia PA3 – i rzutnika optotypów

napięcia zasilania w gnieździe na blacie (SL oraz AUX): 1-24V

Podwójne gniazdo typ F

Blat na dwa urządzenia wysokość od podłogi 824 mm

Pod blatem wkład na kasetę szkieł próbnych i oprawki, wymiary wewnętrzne 454 x 352 mm (długość x szerokość),

Pozostałe parametry bez zmian.

1. Dot. projektu umowy. **§6. Pkt. 8.**

**Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w punktu na:**

„Na czas naprawy gwarancyjnej, dłuższej niż **21 dni**, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zamiennego w zamian za zabrany do naprawy gwarancyjnej lub wyłączony z eksploatacji. Dostarczony sprzęt zamienny musi mieć zbieżne parametry techniczne jak przedmiot umowy, ponadto na czas zamiany musi być objęty gwarancją, która obejmuje koszty dojazdu, robocizny i części zamiennych użytych do naprawy.

**ODPOWIEDZI:**

Ad 1, 2 Tak