Specyfikacja techniczna unit

Nazwa urządzenia: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj pochodzenia: ................................................................…

Rok produkcji: ……………………………………………………………………..

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2000x1330x1730 mm | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie fotela 180 kg | TAK |  |
|  | maksymalne obciążenie blatu 80 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie : 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Blat na dwa urządzenia, przesuwny, blokowany elektromagnetycznie w dowolnym miejscu, zawierający gniazda zasilania 230 V, 6-15 V, USB 3.0, oraz LAN, wysokość od podłogi 840 mm | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu minimum 100 mm w górę i minimum 100 mm w dół | TAK |  |
|  | Fotel dla pacjenta rozkładany na płasko, podnoszony elektrycznie, obszycie z skóry ekologicznej, z podłokietnikami i podnóżkiem | TAK |  |
|  | Lampka dla pacjenta do czytania | TAK |  |
|  | Kolumna z półką pod rzutnik i miejscem montażu dla ramienia foroptera | TAK |  |
|  | Podwójna szuflada doczepiona do unitu z regulacją w płaszczyźnie poziomej, na kasetę okulistyczną i inne akcesoria. Wymiary min. 600 x 450 x 250 mm. | TAK |  |
|  | Kolumna z półką pod rzutnik i miejscem montażu dla ramienia foroptera | TAK |  |
|  | Wymagania Techniczne |
| 1. | Okres gwarancji na min. 24 m-ce | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |
|  | 6 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | TAK |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | TAK |  |
|  | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp | TAK |  |