Załącznik nr 2

### FORMULARZ CENOWY OFERTY  - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa

UWAGA !

- Niniejszy formularz wypełnia Oferent we wszystkich rubrykach danej pozycji i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić wg poniższych zasad:

- w rubryce nr 6 „wartość netto” należy wpisać wartość wynikającą z pomnożenia cen jednostkowych przez ilość (rubryka 4 x rubryka 5);

- od wartości netto (rubryka 6) należy obliczyć podatek VAT i wpisać w rubryce 8;

- wartość brutto (rubryka 9) jest to suma wartości netto i wartości podatku VAT (rubryka 6 + rubryka 8);

- w komórce „Razem brutto” należy wpisać wynik sumowania wartości brutto z poszczególnych wierszy kolumny 9.

3.  Podane ceny jedn., wartości netto, wartość podatku VAT, wartości brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

## Formularz cenowy oferty

Przedmiot przetargu: .......................................

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem netto: |  | Razem brutto: |  |  |  |

....................................................

Pieczątka i podpis Wykonawcy

PAKIET 1 - Urologia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do nefrostomii punkcyjnej: - cewnik typu Pigtail - prowadnik „J” Lunderquista 0,038”, dł. 80 cm - igła punkcyjna dwuczęściowa 18G, dł. 20cm - komplet rozszerzaczy - rozszerzacz z rozrywalna koszulką - kołnierz mocujący cewnik z opaską zaciskającą - strzykawka poj. 10ml - skalpel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH12 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ch14 | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 2 – Urologia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 W pełni giętki ureterorenoskop jednokrotnego użytku do współpracy z włóknem laserowym - Maksymalna średnica części roboczej endoskopu 9.6 Fr. - Kanał roboczo-irygacyjny o średnicy min. 3.6 Fr - Kąt widzenia 120 stopni - Długość robocza 650 mm ±5% - Kąt wygięcia końcówki 270° góra i 270°. dół, - Źródło światła LED z automatycznym i manualnym doborem natężenia wbudowane w końcówkę URS - Kamera wbudowana w końcówkę URS - Ostrość obrazu ustawiana automatycznie - Dwa programowalne przyciski na rękojeści endoskopu umożliwiające: ustawienie balansu bieli, zrobienie zdjęcia podczas zabiegu, nagrywanie filmu z zabiegu, zamrożenie obrazu - Trójnik umożliwiający podłączenie płynu irygacyjnego oraz wprowadzenie włókna lasera do kanału roboczego z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu -Przenośna konsola wyposażona w dotykowy ekran o przekątnej min. 12 cali i rozdzielczości min 1024x768 z możliwością: ustawienie balansu bieli, zrobienie zdjęcia podczas zabiegu, nagrywanie filmu z zabiegu, zamrożenie obrazu - Wyjście HDMI umożliwiające podłączenie sygnału z URS do monitora zewnętrznego - Konsola umożliwiająca zapis obrazów oraz video z przeprowadzanych procedur do pamięci (wbudowana pamięć 8 GB) oraz eksport na pamięć typu „pendrive” - Cały endoskop łącznie z kablem oraz przyłączem do konsoli sterylny bez konieczności dezynfekcji/sterylizacji pomiędzy zabiegami, - Użyczenie konsoli do pracy z URS w cenie oferty. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 3 – Urologia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/typ/nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4.7 Fr, 6.0 Fr, długość 26 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik hydrofilny0.038" o dł. 145 cm, popychacz dł. co najmniej 50 cm (umożliwiający sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu); system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,7F | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 F | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7F o dł.26-28 cm otwarty- zamknięty Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2cm, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" dł.145cm, popychacz dł. co najmiej 50cm(do wyboru popychacz inteligentny o dł.52cm, lub popychacz do urs-u o dł.70cm);system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmiej 6 miesięcy.Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7F o dł.26-28 cm otwarty-otwarty. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2cm, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" dł.145cm, popychacz dł. co najmiej 50cm(do wyboru popychacz inteligentny o dł.52cm, lub popychacz do urs-u o dł.70cm);system blokujący.Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmiej 6miesięcy.Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dwukanałowy moczowodowy cewnik dostępowy. Cewnik pokryty powłoką AQ, która jest mikroskopijnie cienką warstwą hydrofilnego polimeru, który po aktywacji przyciąga do cewnika i zatrzymuje na nim wodę i inne ciecze, tworząc powierzchnię o niskim współczynniku tarcia. Cewnik ma służyć do wstrzykiwania środka kontrastowego i żelu znieczulającego lub do umieszczania prowadnika zabezpieczającego. Dwukanałowa konstrukcja ma eliminować konieczność wielokrotnego cewnikowania. Dla uzyskania lepszego dostępu, cewnik typu Flexi Tip, który ma zapewnić autraumatyczne wprowadzenie do moczowodu i przejście przez niego. Cewnik sterylny, jednorazowego użycia. Wymiary: FR 6.00/10.00, długość 24 cm lub 50 cm , średnica otworu 0.40, średnica otworu do iniekcji 0.50. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów. Specjalna konstrukcja umożliwia lekarzowi chwytanie, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie bez ryzyka zablokowania się kamienia w koszyczku. Rozmiar 1.7 lub 2.2 Fr , długość min. 115 cm, rozmiar koszyka 8 mm lub 11 mm do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7Fr | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2Fr | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto: |  |  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 4 – Urologia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/typ/nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw stentu do szynowania moczowodu z możliwością utrzymywania do 12 miesięcy , podwójnie zagięty. Rozmiar stentu 5 Fr 26,28 cm, 6 Fr 26/28 cm, 7 Fr 26,28 cm z końcami otwarty-otwarty, prowadnik nitinolowy, cieniodajny pozycjoner stentu z cieniodajną końcówką, popychacz z mechanizmem blokującym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Fr 26 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Fr 28 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6Fr 26 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6Fr 28 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7Fr 26 | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 Fr 28 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw stentu do szynowania moczowodu z możliwością utrzymywania do 12 miesięcy , podwójnie zagięty. Rozmiar stentu 5 Fr 26,28 cm, 6 Fr 26/28 cm, 7 Fr 26,28 cm z końcami otwarty-otwarty, prowadnik stalowy, cieniodajny pozycjoner stentu z cieniodajną końcówką, popychacz z mechanizmem blokującym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Fr 26 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5Fr 28 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6Fr 26 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6Fr 28 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7Fr 26 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7Fr 28 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną do wytwarzania kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urolgicznych .Koszulka klasyczna lub umożliwiająca wprowadzenie przy użyciu techniki Rapid Reflease(szybkiego zwalniania )co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika . Rozmiary: 9,5Fr, 10,7Fr,,12Fr, 14,0Fr,długość28-55cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12Fr 28-55cm | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14Fr 28-55cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ureteroskopowy system irygacyjny służący do kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii zawierający pompkę. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Prowadnik (drut) wiodący, pokryty warstwą hydrofilowego polimeru zapewniającego poślizg po zetknięciu z płynem (przeznaczony do wprowadzania do moczowodu na drodze wstępującej), z miękką, atraumatyczną końcówką p 3 cm prostą lub pod kątem, zawierającą znacznik platynowy, z nieruchomym nitinolowym rdzeniem, widoczny w promieniach RTG, długość 145-150 cm, dostępny w rozmiarze 0,035 i 0,038 cala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,035 cala | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,035 cala | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto: |  |  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 5 - Urologia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/typ/nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik do szynowania moczowodów typu mono J z dwuwarstwowego materiału innego niż poliuretan o długości 90cm w rozmiarach CH6/7/8, otwarty/otwarty lub otwarty/zamknięty, z prowadnicą Seldinger pokrytą PTFE o długości 150cm, z 5cm miękkim końcem donerkowym, w zestawie z zaciskiem i uniwersalnym konektorem do worka na mocz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ch 6 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ch 7 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ch 8 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto: |  |  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 6 - Urologia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewniki pooperacyjne typu Dufour z półtwardego lateksu, trójdrożne z balonem o pojemności 50 ml, rozmiary CH16-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ch 16 | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ch 18 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ch 20 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ch 22 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ch 24 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki pooperacyjne typu Dufour z wzmocnionego lateksu, trójdrożne z balonem o pojemności 50 ml, rozmiary CH18-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ch 18 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ch 20 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ch 22 | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ch 24 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewniki typu Foley wykonane ze 100% silikonu ze strzykawką wypełnioną 10% wodnym roztworem gliceryny Czas utrzymania do 90 dni. Sterylny, pakowany pojedynczo | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik balonowy typu Tieman, dwudrożny, wykonany z 100% silikonu z balonem o pojemności 15ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 7 – Urologia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/typ/nr katalogowy |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Łącznik uniwersalny lateksowy do połączenia sondy moczowodowej z workiem do zbiórki moczu, sterylne pakowane pojedynczo, część łącznika z możliwością przycięcia w zależności od rozmiaru sondy (3-12 Fr) nakładana na dystalną część sondy | Szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym do 7 dni, wykonany z wolnego od ftalanów PCV z komorą Pasteu'a zintegrowaną zastawką antyzwrotną, filtrem hydrofobowym i uniwersalnym wieszakiem, kranikiem spustowym z zakładką do podwieszania kranika, miękkim i odpornym na zagięcia drenem o długości 120 cm z bezigłowym portem do pobierania próbek. Sterylny, pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 50 worków. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy, rozpuszczalny w wodzie, przeźroczysty i bezbarwny żel do cewnikowania, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didyrochloride 0,05%) bez parabenów, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5 g i 12,5 g z datą ważności i składem na indywidualnym opakowaniu papier-folia. W opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów. | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszulka dostępu moczowodowego Koszulka dostępu moczowodowego pokryta hydrożelem, umieszczona w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem bez uszkodzenie powłoki hydrofilnej, z możliwością wprowadzenia przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania ) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika. Prowadnik utrzymuje stały dostęp do nerki a jednocześnie nie zajmuje kanału roboczego koszulki. Możliwość klasycznego zakładania koaksjalnego. Na końcu koszulki znajduje się ring RTG – ułatwiający lokalizację koszulki. Wewnątrz mandrynu koszulki znajdują się 2 kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami. Rozmiary 10-12CH, 12-14CH długości 35-45cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-12CH | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-14CH | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto: |  |  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 8 - Urologia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów dł. 26/28: kateter typu podwójny Pigtail koniec otwarty – zamknięty prowadnik zaciski popychacz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4F | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5F | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6F | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów dł. 26/28: kateter typu podwójny Pigtail koniec otwarty – otwarty prowadnik zaciski popychacz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4F | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5F | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6F | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów dł. 26/28: kateter typu podwójny Pigtail oba końce zamknięte prowadnik zaciski popychacz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4F | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5F | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6F | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 9 - Urologia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Włókno laserowe do lasera Holmowego Litho 35W |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 550 µm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Włókno laserowe do lasera Holmowego Cyber 60W |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 272µm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 365µm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET 10 - Endoskopia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5-11,5-15mm lub 15-18-20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; długość narzędzia 1900mm,narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości, w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Proteza polietylenowa lub kopolimeru etylenu i octanu winylu do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 10Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 50mm / 70mm /90mm /120mm min. średnica kanału roboczego min. 3,7mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Proteza polietylenowa lub kopolimeru etylenu i octanu winylu do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 8,5Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 50mm/70mm/90mm/120mm, średnica kanału roboczego min. 3,2mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET 11 - Endoskopia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1650 lub 2300mm; klipsy zakończone mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm; narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19G, 22G lub 25G końcówka igły wykonana z nitynolu, ostrze igły typu Menghini, mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy lub 8-drutowy ; obrotowy lub po prowadnicy; szerokość rozłożonego koszyka 20 lub 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; posiada port iniekcyjny. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3-7mm; długość cięciwy 20-30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET 12 - Endoskopia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Prowadniki endoskopowe- .025", .035” i .038”. Prowadniki endoskopowe .038” w wersji tylko usztywnionej z końcówką prostą o długości 260cm, prowadniki .025” z końcówką prostą w wersji standardowej o długości 260cm, pozostałe dostępne w długości 260 i 450cm, w sztywności standardowej i usztywnionej, dostępne z końcówkami prostą i zagiętą, z hydrofilną końcówką roboczą zawierającą wolfram o długości 5 i 10cm widoczną w RTG oraz hydrofilną końcówką 5 i 10cm zawierającą wolfram na tym samym drucie ze znacznikami RTG, rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu, odporny na załamania, prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET 13 - Endoskopia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku; wykonane ze sztywnego plecionego drutu o średnicy 0,42mm, kształt: okrągły-średnica otwartej pętli 10,15,20,25, 33mm oraz hexagonal- 13,27mm; długość robocza 240 cm; średnica osłonki 2.4 mm | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET 14 - Endoskopia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Szczypce biopsyjne Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2.2mm, 2.4mm i 2.8mm, długość robocza 160 i 240cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych z podwójnymi okienkami każda łyżeczka (okrągłe i elipsoidalne oraz duże pogłębione), koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony, średnica kanału roboczego 2,8 mm i 3,2 mm | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET 15 - Endoskopia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ustnik gastroskopowy jednorazowego użytku | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET 16 - Endoskopia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Komplet szczotek do mycia endoskopów (po obu stronach szczotka kanałowa w zakresie 2,0-4,2 mm plus oddzielna dwustronna krótka szczoteczka do zaworów); dł kateteru 240 cm, śr. kateteru 1.65 mm; dł. szczoteczki kanałowej 13 mm, średnica szczotki kanałowej 5 mm; dł. całkowita szczotki gniazdowej 14,5 cm, śr. szczotki gniazdowej 5/10 mm, dł. szczotki gniazdowej 35/40 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET 17 - Endoskopia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Żel zmniejszający tarcie do użytku w fiberoskopach, zwłaszcza w kolonoskopach podczas badania, pojemność 200 ml | szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły endoskopowe do otrzykiwania ,kanał biopsyjny 2,8 , dł. robocza 2300mm, średnica igły (mm) 0,6/23G, dł. igły 5mm | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET 18 - Endoskopia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Balon wykonany z lateksu do endoskopów EUS liniowych Olympus, opakowanie zewnętrzne zawiera sterylny balon w ochronnej kapsułce | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 19 - Chirurgia

|  |  |  | Ilość | Cena |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Asortyment | J.m. |  | jedno. netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/nr katalowgowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Nieresorbowalna siatka chirurgiczna, wytwarzana techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, masa powierzchniowa ok. 60-85 g/m², grubość siatki 0,47 ± 0,03 mm, grubość nitki 0,16 mm, porowatość 65 %. Wyrób jałowy, pakowany po 1 szt. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji medycznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150x200mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200x300mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nieresorbowalna ultralekka siatka chirurgiczna, wytwarzana techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o bardzo dużych porach, posiadająca niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność wyrobu oraz jego ułożenie w polu operacyjnym. Masa powierzchniowa 25±5 g/m², powierzchnia porów min. 6 mm²; siła zrywająca min. 50 N. Wyrób jałowy, pakowany po 1 szt. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji medycznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100x150mm | Szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Barwne oznaczniki chirurgiczne do podtrzymywania narządów wypreparowanych w czasie operacji, wykonane techniką dziewiarską z multifilamentowych przędz poliestrowych w postaci pasm o krawędziach bocznych zwiniętych do wewnątrz. Szerokość 2, 3 i 4 mm, długość 900 mm, kolor żółty, niebieski, czerwony, biały. Wyrób jałowy, a’10. | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto: |  |  | Razem brutto: |  |  |  |

PAKIET 20 - Ginekologia

|  |  |  | Ilość | Cena |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Asortyment | J.m. |  | jedno. netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przyrząd do pobierania materiału z endometrium (zestaw kaniula + strzykawka 10ml z końcówką Luer Lock), sterylny, próbki nadają się do rozpoznania zarówno cytologicznego jak i histologicznego, przyrząd pozwalający na pobranie materiału z endometrium z wystarczającego obszaru jednocześnie poprzez zeskrobanie i aspirację w tym samym czasie, posiadający blokadę mechanizmu sprężynowego, co zapobiega cofnięciu się zebranych próbek, umożliwiający pobranie próbek bez konieczności znieczulania i hospitalizowania pacjentki | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto: |  |  | Razem brutto: |  |  |  |

PAKIET 21– Ginekologia

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. System jednorazowy. Monofilamentowa 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość – 1,3cm , grubość – 0,40mm , gramatura – 62g/m2. Laserowa zgrzewane brzegi taśmy. System 2 jednorazowych igieł o dwu płaszczyznowym wygięciu o średnicy 3,25mm i 4 mm z tzn. pamięcią powrotną. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in-out | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. System jednorazowy. Monofilamentowa 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość – 1,3cm , grubość – 0,40mm , gramatura – 62g/m2. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy. System 2 jednorazowych igieł o średnicy 3,5mm. Implantacja z dostępu załonowego | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PAKIET 22

|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | % | Wartość | Wartość brutto | Producent/Nazwa/Typ/ Nr katalogowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jałowa woda do inhalacji (wg USP) z adapterem nawilżacza O2 – 325 ml | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem netto |  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

# Pieczątka firmowa Oferenta