Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1

35-051 Rzeszów

NIP: 813-15-01-971

tel. 17 85-323-60

zp@spzoz1.rzeszow.pl

AD.ZP.3817-27/2021/KZ

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający : SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

2. Przedmiot zamówienia:

Modernizacja stacji uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej 4 w Rzeszowie

Opis:

Naprawa obejmowałaby następujące czynności:

-Wymiana zaworów 3-drogowych wraz z napędem elektrycznym na głowice sterujące

-Przerobienie instalacji automatyki i dopasowanie do nowego układu

-Przerobienie instalacji hydraulicznej

-Wymiana dwóch grup sond poziomu cieczy (w desorberze i zbiorniku solanki)

-Wymiana manometrów na fasadzie filtrów - 6 szt.

-Zaprogramowanie w prawidłowy sposób sterowania automatyki wszystkich urządzeń (m.in. rozwiązanie problemu z sygnalizacją błędu pracy wentylatora )

-Naprawa naczynia przeponowego: usunięcie korozji i odmalowanie powierzchni

-Montaż konstrukcji wsporczej na orurowaniu frontowym filtrów

-Montaż odpowietrzników automatycznych i ręcznych na filtrach - 2 szt.

Przed złożeniem oferty zalecana wizja lokalna

3. Termin realizacji zamówienia: wykonanie przemiotu zamówienia do 15.12.2021r. dni

4. Kryteria oceny oferty:

a) Cena (waga 100%)

5. Inne istotne warunki zamówienia :

a) zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie.

b) zamawiający dopuszcza negocjacje złożonych ofert.

6. Wykonawca może zadawać pytania do opisu przedmiotu zamówienia do dnia 22.10.2021 r.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie ofertowe na Modernizacja stacji uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej 4 w Rzeszowie.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 47 (sekretariat) lub pocztą na adres podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: zp@spzoz1.rzeszow.pl

8. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 27.10.2021 r. godz. 12:00

9. Załączniki do zapytania ofertowego:

- druk oferty

- opis przedmiotu

Katarzyna Ziobro

Koordynator ds. Zamówień Publicznych i Nieruchomości

Data: 20.03.2021 r.

Oznaczenie sprawy: AD.ZP.3817-27/2021/KZ

OFERTA  WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

...................................................................................................................................

Adres, nr telefonu, adres e-mail :

...................................................................................................................................

NIP …………………………………………………………………………………

REGON …………………………………………………………………………….

KRS  ……………………………………………………………………………….

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

35-051 Rzeszów, ul. Czackiego 2

Nawiązując do „Zapytania Ofertowego” na: „Modernizacja stacji uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej 4 w Rzeszowie”

- oferujemy wykonanie zamówienia za :

Cenna netto: ………………….. PLN

(słownie:.....................................................................................00/100)

podatek VAT % : …………………….. PLN

(słownie:.....................................................................................00/100)

Ogółem cena oferty z podatkiem VAT  .......................................... PLN

(słownie: ...................................................................................00/100 )

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia

2.        Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami i warunkami  „Zapytania ofertowego”/ „Opis przedmiotu zamówienia”  i  nie  wnosimy zastrzeżeń .

3. Osoby do kontaktów z Zamawiającym.

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

-   ...................................................................................tel. kontaktowy, faks:.......................

...................................................

czytelny podpis /podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy