Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1

35-051 Rzeszów

NIP: 813-15-01-971

tel. 17 85-323-60

zp@spzoz1.rzeszow.pl

AD.ZP.3817-30/2021/KZ

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający : SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

2. Przedmiot zamówienia: Remont holu głównego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie przy                        ul. Rycerskiej 4.

remont obejmuje następujące prace:

- Ułożenie wykładzin PCV po uprzednim skuciu płytek, wykonaniu wylewki i przygotowaniu podłoża około 130m2

- Wymiana dwóch drzwi przesuwnych automatycznych werandy karetek

- Wykonanie nowego podłoża betonowego weranda karetek po uprzednim skuciu płytek i przygotowaniu podłoża około 66m2 oraz wymianie płytek na ścianach około 34m2

- Malowanie ścian i sufitów wraz z drobnym uzupełnieniem ubytków około 570m2

- Skucie płytek wraz ze szpachlowaniem ścian około 40m2

- Montaż odbojnic ściennych (pasków o wysokości około 50 cm) około 25mb

- Demontaż luksferów oraz zabudowa powstałego otworu około 9m2

- Montaż jednego węzła sanitarnego (umywalka z fartuchem z płytek + bateria) wraz z wykonaniem kompletnych przyłączy sanitarnych

- Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych aluminiowych przeszklonych z elektrozamkiem i samozamykaczem wraz z demontażem starych

- Wszelkie prace towarzyszące

- Utylizacja, wywóz pozostałości po pracach budowalnych

- Uporządkowanie placu budowy po zakończonych pracach

Przed złożeniem oferty zalecana wizja lokalna

3. Termin realizacji zamówienia: wykonanie przemiotu zamówienia do 15.12.2021r.

4. Kryteria oceny oferty:

a) Cena (waga 100%)

5. Inne istotne warunki zamówienia :

a) zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie.

b) zamawiający dopuszcza negocjacje złożonych ofert.

6. Wykonawca może zadawać pytania do opisu przedmiotu zamówienia do dnia 29.10.2021 r.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie ofertowe na „Remont holu głównego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4”

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 47 (sekretariat) lub pocztą na adres podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: zp@spzoz1.rzeszow.pl

8. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2021 r. godz. 12:00

9. Załączniki do zapytania ofertowego:

- druk oferty

Katarzyna Ziobro

Koordynator ds. Zamówień Publicznych i Nieruchomości

Data: 26.10.2021 r.

Oznaczenie sprawy: AD.ZP.3817-30/2021/KZ

OFERTA  WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

...................................................................................................................................

Adres, nr telefonu, adres e-mail :

...................................................................................................................................

NIP …………………………………………………………………………………

REGON …………………………………………………………………………….

KRS  ……………………………………………………………………………….

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

35-051 Rzeszów, ul. Czackiego 2

Nawiązując do „Zapytania Ofertowego” na: „Remont holu głównego w Szpitalu Miejskim                     w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4”

- oferujemy wykonanie zamówienia za :

Cenna netto: ………………….. PLN

(słownie:.....................................................................................00/100)

podatek VAT % : …………………….. PLN

(słownie:.....................................................................................00/100)

Ogółem cena oferty z podatkiem VAT  .......................................... PLN

(słownie: ...................................................................................00/100 )

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia

2.        Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami i warunkami  „Zapytania ofertowego”/ „Opis przedmiotu zamówienia”  i  nie  wnosimy zastrzeżeń .

3. Osoby do kontaktów z Zamawiającym.

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

-   ...................................................................................tel. kontaktowy, faks:.......................

...................................................

czytelny podpis /podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy