Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1

35-051 Rzeszów

NIP: 813-15-01-971

tel. 17 85-323-60

zp@spzoz1.rzeszow.pl

AD.ZP.3817-19/2021/MC

Zapytanie ofertowe

„Dostawy pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytników – 2 szt.”

1. Zamawiający : SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

2. Przedmiot zamówienia:

Dostawy pasków do analizy moczu, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą czytników  – 2 szt. (czytnik półautomatyczny)  wraz z komputerem i dwa UPS-y, z możliwością oznaczania albuminy/kreatyniny oraz ich dostarczeniem, zamontowaniem, uruchomieniem                i przeszkoleniem personelu w zakresie ich obsługi (w załączeniu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Oferowane paski do moczu muszą być przystosowane do użycia w dzierżawionych             czytnikach i posiadać następujące parametry :

1. ciężar moczu

2. pH

3. leukocyty

4. azotyny

5. białko

6. urobilinogen

7. ketony

8. bilirubina

9. glukoza

10. krew

11. kwas askorbinowy

Oferowane czytniki powinny spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 3.

Oferowane czytniki i paski do moczu powinny być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie        z przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych.

3. Termin realizacji zamówienia:

- do 4 tygodni od daty zawarcia umowy (dostarczenie pierwszej partii pasków, odczynników materiałów  kontrolnych  i innych niezbędnych materiałów  zużywalnych, dostawa, rozładunek, montaż i  uruchomienie aparatów w  miejscach wskazanych przez zamawiającego).

– sukcesywnie dostawy pasków,  materiałów kontrolnych  i innych  materiałów  zużywalnych

przez okres 24 miesięcy.

Wykonawca  w  czasie  trwania umowy zobowiązany jest  dostarczać codzienne i międzynarodowe materiały kontrolne do moczu.

Miejsce dostaw:

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – Szpital  Miejski w Rzeszowie, ul. Rycerska 4.

4. Kryteria oceny oferty:

a) Cena (waga 100%)

5. Inne istotne warunki zamówienia :

a) zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie

b) zamawiający dopuszcza negocjacje złożonych ofert

6. Wykonawca może zadawać pytania do opisu przedmiotu zamówienia do dnia 16.08.2021 r .

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie ofertowe na "Dostawy pasków do analizy moczu wraz      z dzierżawą czytników – 2 szt.”

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 47 (sekretariat) lub pocztą na adres podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: zp@spzoz1.rzeszow.pl

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 19.08.2021 r. do godz. 12:00

9. Załączniki do zapytania ofertowego:

- druk oferty

- wymagane parametry czytników

- opis przedmiotu

- projekt umowy

Magdalena Czernicka

St. Referent w Dziale Zamówień Publicznych i Nieruchomości

Data: 12.08.2021 r.

Oznaczenie sprawy: AD.ZP.3817-19/2021/MC

OFERTA  WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

...................................................................................................................................

Adres, nr telefonu, adres e-mail :

...................................................................................................................................

NIP …………………………………………………………………………………

REGON …………………………………………………………………………….

KRS  ……………………………………………………………………………….

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

35-051 Rzeszów, ul. Czackiego 2

- Nawiązując do „Zapytania Ofertowego” na: „Dostawy pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytników – 2 szt.”

oferujemy wykonanie zamówienia za :

Cenna netto: ………………….. PLN

(słownie:.....................................................................................00/100)

podatek VAT % : …………………….. PLN

(słownie:.....................................................................................00/100)

Ogółem cena oferty z podatkiem VAT  .......................................... PLN

(słownie: ...................................................................................00/100 )

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w załączniku  „Opis

przedmiotu zamówienia”.

2.   Oświadczamy, że oferowane czytniki i paski do moczu są dopuszczone do obrotu

i używania zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach

medycznych.

3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami i warunkami  „Zapytania ofertowego”/

„Opis przedmiotu zamówienia”  i  nie  wnosimy zastrzeżeń .

4.  Osoby do kontaktów z Zamawiającym.

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań

umowy:

-   ...................................................................................tel. kontaktowy, faks:.......................

...................................................

czytelny podpis /podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

WYMAGANE PARAMETRY CZYTNIKÓW

Nazwa aparatu :  .................................

Producent:   ........................................

Rok produkcji: ..................................

CZYTNIK PÓŁAUTOMATYCZNY

| Lp. | Parametry graniczne | Parametry oferowane (należy wpisać TAK/NIE) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 . | Rok produkcji czytników: nie starsze niż 2019 rok |  |  |
| 2. | Wydajność minimum 500 próbek na godzinę |  |  |
| 3. | Pamięć nie mniejsza niż 2000 ostatnich wyników |  |  |
| 4. | Współpraca z komputerem i zewnętrzną drukarką laserową |  |  |
| 5. | Czytniki półautomatyczne przystosowane do współpracy z siecią komputerową Zamawiającego – dwukierunkowa komunikacja-podłączenie na koszt wykonawcy |  |  |
| 6. | Automatyczne drukowanie wyników wraz z flagowaniem patologii |  |  |
| 7. | Możliwość wpisania do wydruku nazwiska pacjenta, oceny osadu moczu oraz dodatkowych parametrów |  |  |
| 8. | Praca czytnika w oparciu o testy paskowe bez kodów kalibracyjnych |  |  |
| 9. | Możliwość wyboru z listy barwy i przejrzystości moczu |  |  |
| 10. | Eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wyniki oznaczeń |  |  |
| 11. | Automatyczne opróżnianie zużytych testów paskowych do pojemnika na odpady. |  |  |
| 12. | Możliwość regulacji kryteriów klasyfikacji poszczególnych parametrów analizy moczu (regulacja zakresów progu czułości w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika) |  |  |
| 13. | Natychmiastowa gotowość do pracy |  |  |
| 14. | Możliwość pełnej dezynfekcji urządzenia transportującego paski. |  |  |
| 15. | Mocze kontrolne do kontroli codziennej,wewnętrznej tego samego producenta co czytniki, co najmniej na dwóch poziomach -normalnym ,patologicznym. Kontrola międzynarodowa -udział potwierdzony cerytyfikatem/zaświadczeniem– udział co najmniej raz na pół roku |  |  |
| 16. | Oprogramowanie czytników oraz instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 17. | Możliwość dopisania informacji o pacjencie |  |  |
| 18 | Automatyczne przekazywanie wyników do oprogramowania |  |
| 19. | Możliwość oznaczania testu mikroalbuminy/kreatyniny na czytniku, z podaniem wyniku jako stosunek tych parametrów i w odpowiednich jednostkach: mg, g i przesłaniem wyniku do LIS |  |
| 20 | Ekran dotykowy nie mniejszy niż 5,6” |  |
| 21. | Analiza QC z przesłaniem do LIS |  |
| 22. | Możliwość zgłoszenia awarii czytników w godz. 730- 1700 w dni robocze. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i jej usunięcie wynosi - maksymalnie do 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. |  |

……………………………..

Podpis Wykonawcy